## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求
1 | 中毒药物筛查试剂盒 | 批量 | *1.采用高效液相串联质谱法检测，适用于英盛YS 9900MD平台 2.前处理方法采用蛋白沉淀法优先(提供试剂的使用说明或者操作指导)； *3.试剂性能稳定，精密度＜15%；使用前在本实验室完成该项目的性能验证(含线性、重复性、定量限等，提供性能验证报告)并符合实验室质量标准； *4.能够满足临床急诊中心需检测和筛查的70%以上的项目需求(需提供产品检测项目清单)，中毒药物种类至少包括农药类、鼠药类、精神类药物、常规治疗性药物、杀虫剂类等； *5.试剂盒内配带校准品、质控品(或免费提供)；每试剂盒校准品、质控品数量需满足本实验室实际检测频次需求； *6.试剂注册证或备案证齐全； *7.售后（包含硬件、技术服务等）响应速度小于2小时，问题解决时间不超过24小时；能够随时提供有效的、指导性的技术支持； 8.一次进样可同时检测百余种物质； *9.日后随时根据临床检测需求，具有扩大毒物库的研发能力。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。