## 1
功能要求
原公告序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （元） | 功能要求
2 | 超纯水机 | 1台 | 35000 | *1.超纯水产水水质： 1.1电阻率：≥18 MΩ·cm @ 25 °C 1.2 TOC：≤50 μg/L 1.3微生物：≤ 10 cfu/L *2.超纯水水质合规性：符合中国国家标准GB/T 6682的I级水、中国国家标准GB/T 33087的超纯水、美国临床和实验室标准协会CLSI的临床实验室试剂用纯化水CLRW标准 3.尺寸不超过60*60cm（长*宽） 4.售后（包含硬件、技术服务等）响应速度小于4小时，问题解决时间不超过24小时；能够随时提供有效的、指导性的技术支持。 *5.装机后每年定期维保，定期更换耗材（纯化柱、紫外灯等），出具校准证书。
3 | 血液净化设备 | 1台 | 300000 | 1. 整机不少于5个蠕动泵，具备血泵、废液泵、透析液泵、置换液泵、注射泵、枸橼酸泵，泵速均可调节； 2.多种血液净化治疗模式：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF, TPE，体外二氧化碳清除。 CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间无需调整管路，可一键切换； 3.彩色触摸屏；中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能。
4 | 可视人流机 | 1台 | 100000 | 1.彩色多普勒宫腔监测诊疗系统 2.电动负压人工流产吸引器
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。